## 蓝山县运维项目采招清单
蓝山县经建环保科技有限公司 水污染在线监测系统运维项目采招清单
水污染在线监测系统运维项目最高限价：1980000（大写：壹佰玖拾捌万元整）
序号 | 项目名称 | 规格 / 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 出水在线监测设备 | COD、氨氮、总磷、总氮、pH、数采仪等全套 | 套 | 2 |  |  | 含 CPA、CCEP 认证
2 | 进水在线监测设备 | COD、氨氮、pH、数采仪等全套 | 套 | 2 |  |  | 含 CPA、CCEP 认证
3 | 安装调试验收费 | 安装、布线、站房配套、联网对接 | 项 | 2 |  |  | 含环保平台接入
4 | 年度运维服务费 | 日常巡检、校准、耗材、试剂、故障抢修、数据保障 | 年 | 5 |  |  | 有效数据率≥95%
5 | 质保服务费 | 设备整机质保≥5 年 | 项 | 2 |  |  | 免费维修、免费更换
6 | 环保验收备案 | 验收备案 | 项 | 2 |  |  | 第三方比对
合计（含税总价）
1、按甲方要求的尺寸规格提供货物；
2、以上报价综合单价，（包含3%及以上增值税专票)等一切费用；
3、以上数量为甲方暂估数量，实际数量以双方签订合同后实际工程量为准，单价不做调整；
4、中标通知发出后7日历天内与招标人签订施工合同，签订合同后10日历天内进场施工（若未按时签订合同，作废标处理）。
5、投标总价不可超过采购人发布的最高限价，否则作废标处理。
6、需提交材料：营业执照副本扫描件（加盖公章）、法定代表人身份证扫描件（或授权委托书）、报价文件扫描件（附件一），所有报价资料均需加盖公章及法定代表人签字，备注施工现场负责人联系方式。
报价单位（盖章）：
报价日期： |  |  | 联系方式：